AGORA PÓLUS  --  INTERAKTÍV  KIÁLLÍTÁSI  KÖZPONT  --   GYŐR

MŰSZAKI  LEÍRÁS

Koncepció

Több elemből álló, figyelemfelkeltő és a köztes terek révén befogadó jellegű építészeti kompozíció, amely kapcsolatot teremt az egyetemi campus, a Duna-part és a környező beépítés között. Az interaktív kiállítótér többszintes transzparens tömege önmagában is kiállítási tárgy illetve felület, amely a 21. századi járműtechnika-, ill. technológia élményszerű bemutatására szolgál.

Környezeti kapcsolatok

A tervezési terület a városi- és a természeti környezet határán helyezkedik el, a történeti városmaghoz közel, így megközelítése több irányból történhet. A hagyományos, gépkocsival, autóbusszal, stb. történő megközelítés mellett a várható közönség jelentős része kerékpárral, sőt, a belváros közelsége miatt akár gyalog érkezik majd. E két utóbbi csoport számára minőségi alternatívát jelentene a holt Duna-ág töltésén egy sétány kiépítése a gyalogos  Duna hídtól a tervezett épületegyüttesig, valamint az Egyetem területén belüli zöldfelületek egységes, kertként való kezelése, hiszen az Egyetem és az új intézmény "együtt - működése" szükségessé teszi, hogy a kiállításon, rendezvényeken dolgozó, ill. az e-olvasót, kávézót használó diákok, oktatók könnyen, gyorsan elérjék az épületet.

Nagyon fontosnak tartjuk a természet közelségének kihangsúlyozását:

a tervezett épület a kiállítás szervezés mellett, az attől függetlenül is működtethető e-olvasójával és kávázójával azokat is várja, akik a Mosoni Dunapart közelsége miatt látogatnak ide.

Turizmus

A győri campus helyzete különösen szerencsés abban a tekintetben, hogy a "vizek városában" valóban vízparti életet élhet. Ősztől tavaszig egyetemisták sportolnak, pihennek a Dunaparton, nyáron pedig egymást érik a vizitúrázó gimnazista- és cserkész csoportok, akik a Mosoni Duna partján, a "laposon", "homokoson" táboroznak. Számukra tökéletes program lehet egy néhány órás, szórakoztató látogatás a fizika világába, pár lépésre szálláshelyüktől.

Az "Agora" kávéháza és kiállítása hasonlóképpen egy állomás lehet azoknak a kerékpáros túrázóknak, akik az osztrák határtól kiépült, szigetközi bicikliúton érkeznek a városba. Tervünkben a kerékpárutat a tervezett épület melletti töltésen vezetjük a belváros felé.

Program, adottságok

A tervezési program mind a  funkciók, mind a telepítési irányelvek tekintetében kettősséget hordoz magában.:

- önálló intézmény független funkciókkal (kiállítás, konferenciák szervezése), ugyanakkor az egyetemmel szoros szövetségben működve (kutatói-, tudományos konferenciák, állandó hallgatói jelenlét, stb)

- fizikailag a campus részévé válik, de önálló identitású és működésű, nem oktatási-, hanem közintézmény

- a campus központjától távolabb esik: a természeti környezet közelsége legalább annyira jelentős, mint az egyetemé

Telepítés

- igazodik az egyetemváros épületeinek geometrikus rendjébe, de tömbjei -léptékükkel - már az építészkar épületével és a szomszédos lakóövezettel kommunikálnak,

- a funkciók fizikai, méretbeli és szintbeli elkülönítésével önálló mikrokörnyezetet  teremt, ami hol bevonja, hol átengedi az érkezőt,

-kapcsolatot teremt a természeti és a művi környezet között.

győr

autopolis

ember -gép

gép - ember

kapcsolat

reakció

interakció

Funkciók

Pince

látványlabor

gyakorlati bemutatóterem, műszaki és géptechnikai oktatás helye. A hallgatóság ismerkedik a gyártással, az előállítással, a gépiparral. A padlószint süllyesztett, mobil lépcsőkön ül a hallgatóság, figyel a terem központjában előadóra. A térbe rámpán és liften jutunk le, majd vissza az interaktív kiállítótérbe.

kiszolgáló funkciók

a raktár külső megkö-zelítése a földszinti bolt melletti teherliften keresztül történik. A belső térből egy másik vegyes forgalmú liften jutunk a kiállítótérbe. Ezen a szinten került még elhelye-zésre a személyzetet és a vendégelőadókat kiszolgáló szociális blokk.

Földszint

agora

piactér

vásártér

köz-pont

találkozóhely

sűrűsödés

város-campus

civil-oktatás

Kiállítótér

a gondolatok találkozóhelye, vásártere. A nagy kiállítótér rámparendszere az egymás-ra épülő technológiák, a kiállítási tematika egy vonalra felfűzése. A látogató a különböző belmagasságú, mobilan alakítható terek végigjárásával gombolyítja fel a felfedezhető világok fonalát, az átlátható, egymás felett elhelyezkedő terek előre- és visszatekintést nyújtanak, szabadságot, kötetlenséget sugároznak, hirdetik az innováció határtalanságát. A  rámpa-rendszer a tető-teraszig juttatja el a látogatót.

Konferenciaterem, utazó kiállítás

kötetlen, osztható több funkciós terek. Lehetőséget adnak több zártkörű rendezvény egyidejű lebonyolítására, illetve az előcsarnokkal együttműködve nagy létszámú összejövetelek megrendezésére.

1. emelet

gépipar

járműipar

logisztika

innováció

kreativitás

szabadtéri kiállítótér

kültéri bemutatóterület, köztéri bútorok közt, kerékpártároló, a kávézó külső fogyasztótere színesíti a palettát. A megálló kerékpárosokat, a sportpályákra igyekvő egyetemistákat idevonzza, csábítja a hely, nyitott helyzetével és vonzerejével élő térré alakul, kiköveteli a közösségi életben betöltendő szerepét a campus területén.

e-olvasó

a világháló a határtalan kommunikáció, információszerzés eszköze. Eltűnnek gátak, nyelvi és egyéb különbségek. A kávézót kiegészítve nyújt szolgáltatást a betérőnek.

2. emeletmotor

optika

sofőr

karosszéria

életstílus

kerekek

az autón kívül

biztonság

gyártás

Kreatív foglalkoztató

az interaktív kiállításból hasít ki magának teret. Nem telepszik rá a kiállítótérre, mobil falai eltűnnek, ha nincs használatban.

Iroda és tárgyaló

a munkahelyek és a tárgyaló egy térben található, nem hagy helyet az elkülönülésnek, de lehetőséget ad az együttműködésnek, a nyíltságnak, a közös építkezésnek. Az innováció, az egymásra épülés megtapasztalható a közös munkában is.

Anyagok

- Tömör vakolt homlokzati falfelületek

- Intelligens homlokzati üvegfalaz és klímahomlokzatok (a kiállítótér körül)

- Terasztetők és zöldtetők

- Öntött belső padlóburkolatok

## Álatlános műszaki adatok

pinceszint netto alapterület			  676,03 m2

földszint  netto alapterület	                  		 1105.31 m2

1. emelet  netto alapterület	  		  628.40 m2

2. emelet  netto alapterület  		 	 498.68 m2

összes netto alapterület				2.908,42 m2

bruttó szintterület összesen			3.405.59 m2

telek területe					3.753 m2

beépítési százalék   	1105.31/3.753 x 100 = 	29,45%

szintterületi mutató	3.405,59/3.753 =	 	0,9

burkolt felületek összesen				1.985,8 m2

zöldfelület		3.753-1.985,8=		1.767,2 m2

zöldfelületi arány		1.767,2/3.753 x 100=	47,08%

építménymagasság	1820,57/196,75 = 	9,25 m

## Helyiségkimutatás

0.1 látványlabor			 120.01 m2

0.2 raktár 			194.02 m2

0.3 teherlift rakodóudvar	 	56.10 m2

0.4 gépészet / raktár 		154.55 m2

0.5 elektromos			 6.07 m2

0.6 közlekedő 			18.18 m2

0.7 takszer. 			6.84 m2

0.8 elektromos 			6.07 m2

0.8 öltöző 			15.18 m2

0.9 öltöző 			15.18 m2

0.10 öltöző 			15.18 m2

0.11 öltöző 			15.18 m2

0.12 közlekedő 			53.47 m2

pinceszint összesen 		676,03 m2

1.1 recepció 			89.05 m2

1.2 fogadótér 			124.70 m2

1.3 bolt 				61.65 m2

1.4 raktár 			15.97 m2

1.5 gyermekmegőrző 		14.70 m2

1.6 időszaki kiállítótér 		190.40 m2

1.7 konferencia terem 		75.38 m2

1.8 stúdió 			7.70 m2

1.9 lépcső 			6.25 m2

1.10 ruhatár 			11.78 m2

1.11 közlekedő 			9.55 m2

1.12 pelenkázó 			8.75 m2

1.13 mozgássérült mosdó 		4.95 m2

1.14 női mosdó 			17.35 m2

1.15 férfimosdó 			17.35 m2

1.16 lépcső 			20.22 m2

1.17 interaktív kiállítótér 		408.05 m2

1.18 raktár 			21.51 m2

földszint összesen 		1105.31 m2

2.1 interaktív kiállítótér		408,05 m2

2.2 eolvasó			77.60 m2

2.3 közlekedő 			16.00 m2

2.4 kávézó 			107.07 m2

2.5 wc 				5.05 m2

2.6 raktár 			7.48 m2

2.7 pult 				6.65 m2

1. emelet összesen 		628.40 m2

3.1 interaktív kiállítótér 		358.05 m2

3.2 irodák és tárgyaló 		79.98 m2

3.3 teakonyha 			4.81 m2

3.4 wc 				2.92 m2

3.5 wc 				2.92 m2

3.6 lépcső 			14.04 m2

3.7 kreatív foglalkoztató 		50,00 m2

2. emelet összesen 		498.68 m2

## Tartószerkezeti műszaki leírás

Általános adatok

A pályázati rajzanyag szerint a tervezett ház egy részben alápincézett + földszint + egy, illetve kétszintes, vegyes funkciójú középület. Az épület tömege szabályos négyszög alaprajzú hasábokból áll, változatos homlokzati megjelenéssel és mozgalmas alaprajzi kialakítással. A tartószerkezetekkel szemben támasztott igényeit tekintve az épületegyüttes fő funkcióit a nagy téralakítási szükségletek jellemzik.

A földszinti padlóvonal ±0,00 = 112,00 mBf, a pincei padlóvonal 108,00 mBf. Az építési telek üres, az egyetemi épületek és az árvízvédelmi töltés között, a környezetéhez képes kisebb mélyedésben helyezkedik el. A közeli töltés teteje 113,50, a mélyedés 111,50 -112,00, a távolabbi rendezett terepszintek 112,50 112,80 mBf körül vannak.

A felépítményi tartószerkezet monolit vasbeton falas, falvázas és pillérvázas rendszerű, síklemez, a nagyobb fesztávokon, illetve konzolos részeken szükség esetén alulbordás, vagy utófeszített monolit vasbeton födémekkel és kiegészítő acélszerkezetekkel.

Alépítményi szerkezetek

A pályázat elkészítéséhez felhasználtuk a rendelkezésre bocsátott talajmechanikai szakvéleményt, amely a közeli sportcsarnok 15 évvel ezelőtti tervezéséhez készítettek és adatai csak korlátozottan érvényesek.

Az építési telken talaj felső feltöltéses és átmeneti rétegek után a terep alatt 4-5 mélységben, jó teherbírású, vastag, homokos kavicsréteg található. A mértékadó talajvízszint értékét alig a földszinti padlóvonalat 112,60 mBf szinten adták meg. A mértékadó talajvízszint és a fenéklemez közti mintegy 5 m szintkülönbség igen nagy felhajtóerőt jelent, ennek ellensúlyozásához az épület önsúlya nem elegendő. Ebben a kialakításban szükség lesz az alápincézett részeknél az ellenlemezen kívüli pótterhek, esetünkben a kútalapok, mint lehorgonyzó súlyok figyelembevételére.

A tervezett alapozás monolit vasbeton lemez, a lemezalap alatti kavicsággyal, a pillérek alatt a lemezből a teherbíró talajig lenyúló rövid kútalapokkal. A lemezalap alatt és az oldalfalakon vízszigetelés biztosítja a szárazsági követelményt. Az ellenlemezt a lehorgonyzás biztosításához a kútalapokkal össze kell dolgozni.

A fentiek alapján 70-80 cm vastag, vízzáró alaplemezzel, a pillérek és a nagyterhelésű falak alatt rövid, 3-4 méter hosszú kútlapokkal számoltunk. A pincei külső falakat víznyomás elleni szigeteléssel kell ellátni. A vízben maradó szerkezeteket a betonkorróziót álló anyagból kell készíteni.

A mértékadó talajvízszint és a teherbíró talaj szintjének pontos meghatározásához új, erre a területre vonatkozó talajmechanikai szakvéleményre van szükség.

Felépítményi tartószerkezetek

A tartószerkezetekkel szemben támasztott igényeit tekintve a pályázatban szereplő épületegyüttes fő funkcióit a nagy téralakítási igények jellemzik. A felszerkezet monolit vasbeton anyagú, acélszerkezetek csak alárendelt szerepben alkalmaztunk.

A függőleges teherhordó elemek változatos fesztávolságú födémeket eredményeztek. Ebből adódóan és az átlagosnál nagyobb hasznos terhet igénylő épületrészek – kiállítótermek, közlekedők, előadótermek – nagy mennyisége átlagosan 25 cm-es, de a nagy kiállítótér 16 méteres fesztávú sík födéménél 35 cm-es síklemez utófeszített monolit vasbeton födémekkel számoltunk. A sík födémek segítik a gépészeti és elektromos hálózatok szabad vezetését. Szükség esetén máshol is helyszíni utófeszítést alkalmazunk, amely mint síklemez, mint bordás födém esetén jelentősen kibővíti az építészeti térformálás lehetőségeit. A lépcsők tört, szép vonalú vasbeton lemezek, az üvegfelületek tartószerkezetei acél, vagy üveggerendás szerkezetűek. A kiállítótér egyszerű, toronyszerű tömegét a 2,65 m kiosztású oszlopsor és az üvegfal között lebegő tört lemezlépcsők látvány teszi izgalmassá.

A pályázati kiírás szellemében előtérbe helyeztük a gazdaságos és gyors kivitelezést, kerültük a különleges és drága megoldásokat, de lényeges szempontunk volt még a tartószerkezetek jól látható, nagyvonalú és markáns megjelenítése, a követhető mérnöki erőjáték megmutatása.

Az építészeti pályázati alaprajzokon és a metszeteken az épületrészek függőleges és a vízszintes teherhordó rendszere, a tartószerkezetek méretei és anyagai jól nyomon követhetők. A terveken megadott szerkezetek formája és mérete, a falak, pillérek, födémek és gerendák anyagminősége és szerkezeti méretei a rájuk jutó terhek viselésére képesek. A pályázati programból adódó hasznos terhek mértéke és az építészeti terek kialakításához szükséges fesztávok alapján elvégzett közelítő statikai számítások arányos méretű tartószerkezeteket eredményeztek.

Összefoglaló

Az alkalmazott anyagok adottságait jól kihasználva sikerült elérnünk, hogy a pályázati anyag tartószerkezeteit az ésszerű rend, a funkcióhoz illő esztétikus megjelenés és a gazdaságosság jellemezik. Összefoglalásként elmondható, hogy a pályázatban szereplő építési munkák elvégzésének tartószerkezeti akadálya nincs.

## Épületgépészet műszaki leírás

A pályázati épület közműellátása az egyetem tömbtelkéről biztosítható.

Környezetvédelmi követelmény kiírás szerint , hogy az alkalmazott energiahordozó távhő illetve vele egyenértékű energiahordozó lehet.

Ennek megfelelően épületünket olyan szekunder gépészeti rendszerekkel látjuk el , melyek alkalmasak a távhőellátás és a megújuló energiaforrások fogadására. Ennek végleges mérlegelése kiviteli tervi feladat. Mérlegelést a távhőellátás hőtermelésének módja szerint lehet elvégezni. (Pl: Amennyiben a távhőellátás gázmotorral termelt hővel van megtáplálva és ennek kapacitása elégséges a pályázati épület megtáplálására akkor ez más elbírálás alá kerül, mintha gázkazánokkal lenne előállítva a primer hő.)

Az épület energetikai rendszereinek kialakításánál maximálisan figyelembe vételre került a 7/2006. (V.24.)TNM rendelet és annak előírásai.

Az épület hőtermelő rendszereinek kialakításánál alapvető szempont volt, hogy megújuló energiaforrások kihasználásra kerüljenek és azok jó hatásfokkal kerüljenek hasznosításra épületen belül.

Alkalmazott megújuló energiaforrások: napkollektorok használati melegvíz előállítására, transzparens napelemek gépészeti rendszerek áramellátására, hőszivattyúk épület fűtés és hűtés ellátására.

Ezért a fűtés és hűtés hőtermelők alapvetően szondás hőszivattyú rendszerek. Hőszivattyú berendezések a pincei gépészeti térben kerülnek elhelyezésre. Hőszivattyúk hőtermelését az épület fűtés és hűtés ellátására fordítjuk. A szellőzés bizonyos gépeinek fűtési hőellátása a rendelkezésre álló távhőről is ellátható. Ennek jelentősége lehet beruházás oldalán, mert magasabb hőmérsékletű fűtővíz esetén a szellőzőgépek beruházási költsége csökken. Ha a távhőellátás a megújuló energiarendszerek mellett bevezetésre kerül az épületbe azzal egyben az épület redundáns hőellátása is biztosítható. Ez nem pályázati előírás , csak lehetőség. Egyébként a hőszivattyúk méretének optimalizálásánál is több hőszivattyú kerülne elhelyezésre, tehát az épület több hőtermelő berendezéssel rendelkezne, egy esetleges meghibásodás esetén a hőellátás folyamatosan is biztosítható.

A hőtermelő rendszert kiegészíti egy napkollektoros rendszer, ami alapvetően a HMV rendszerre dolgozna rá, de téli időszakban gazdaságosan rá tud dolgozni a kiállítótér mennyezet fűtésére is.

A kiállítótér üveg homlokzatán transzparens napelemek elhelyezésére is van lehetőség. Természetesen az elhelyezés szorosan illeszkedik az építészeti megjelenésbe. Ezen rendszer energiatermelése nem kerülne tárolásra, hanem az épület fellépő energiaigényére a keletkezés pillanatában betáplálásra kerülne. Az épületben a gépészeti rendszerek és a világítás használná fel.

Az épület szellőzés rendszerei funkciók szerint, decentralizáltan kerülne megvalósításra.

A pincei gépészeti részben kerülne elhelyezésre a  központi szellőzőgép, ami a kiállítóteret a fogadóteret, az időszakos kiállítóteret és a konferencia területet látná el. A területek légcsatorna oldali automatikus szakaszolással , a szellőzőgép fokozatmentes fordulatszám szabályozással kerülne megvalósításra. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy kihasználtság és funkciók szerint szabályozottan működjön a rendszer. A szellőzőgépeket nagy hatékonyságú forgódobos hővisszanyerő berendezéssel látjuk el. A kis szellőzőgépek keresztáramú hővisszanyerőkkel kerülnek beépítésre. Az épületek energia hatékony működését a megújuló energiaforrások alkalmazásán kívül,  optimális szabályozással lehet elérni. A többi eltérő funkciójú terület önálló kisteljesítményű szellőző gépet és hálózatot kapna. Így lehetővé válik  az energiatudatos üzemeltetés kihasználtságnak és igényszintnek megfelelően. Minden gép fordulatszám szabályozással rendelkezik.

A különböző funkciójú helyiségek és terek mennyezet fűtés és hűtés rendszerekkel lesznek ellátva. Olyan területeken ahol hirtelen nem ütemezhető nagy hőterhelés várható kiegészítő hűtésként ventilátoros klímakonvektor (fan-coil) berendezések kerülnek elhelyezésre.

A kiállítótér részleges klímahomlokzatot kap. Ezzel garantáljuk a belső stabil komfortérzetet, és az épület energiatakarékos üzemét. Téli állapotban a klímahomlokzat a szellőző levegő előmelegítését végzi. Nyári állapotban ellentétes irányú gravitációs szellőzés alakul ki, ami az épület természetes hűtését végzi. A klímahomlokzat két üvegfala között árnyékoló rendszer is elhelyezhető.

A vizesblokkok, öltözők szellőzése szabályozható, időben ütemezhető rendszer.

A területen összegyűlő csapadékvíz felhasználásra kerül öntöző rendszerben.

A vizesblokkokban elhelyezet csaptelepek energiatakarékos, automata csaptelepek. Így a vízfelhasználás optimalizálható. A szükséges melegvíz termelés hőszivattyúval és napkollektorokkal történik.

A fent vázolt energetikai rendszer tagoltsága és jó szabályozhatósága miatt az épületet a lehető legoptimálisabb energiafelhasználásra teszi alkalmassá. A rendszer az időjárási változások és a belső hőterhelés változásokra azonnal tud reagálni. Az épület felügyeleti rendszere lehetővé teszi, hogy az épületben zajló energetikai folyamatokat képernyőn, akár a látogatók is figyelemmel kísérhessék. Ez a látogatókat energia tudatosabb felhasználókká nevelheti.