MŰSZAKI LEÍRÁS

- ÉPÍTÉSZET

KONCEPCIÓ

Mai építészeti eszközökkel megfogalmazott, önálló karakterű épület létrehozására törekedtünk. Az új virágpiac könnyed hangulatával, vidám színeivel, átlátható, világos tereivel, a hozzá kapcsolódó burkolt és zöldfelületekkel egyenrangú társává akar válni a tér már meglévő épületeinek.

Az általunk javasolt zöldfelület és térrendezési terv kapcsolódik az I. ütemben meghatározott elképzeléshez: továbbvezeti a fő közlekedési utakat, gyalogos tengelyeket, de egyéni hangulatú, a tervezett új létesítményt is magába foglaló, azzal szervesen összenövő zöld felületrendezési megoldást javasolunk.

Mintha egy óriás kéz azonos méretű négyzeteket rajzolna a térre, melyekből aztán többet befüvesít, másokat kikövez, míg 16 négyzetbe acél-üveg pavilon együttest állít. A gyalogos sétányok befutnak a pavilonok közé, szerves egységbe olvad így külső és belső tér.

A park mellett az új épületek földszinti éttermeihez, kávézóihoz a korzó mindkét oldalán napernyős kiülők kapcsolódnak. A Kemény Gusztáv utcából a templom felé tekintve a burkolatból indított szökőkút együttes gazdagítja a látványt.

A tér nyugati térfala előtt a Templom utcában a virágpiac oldalán az itt árusítók részére a reggeli órákban parkolási lehetőséget javasolunk, hogy áruikat kipakolhassák, célforgalmi és időbeli korlátozással.

A Petőfi utcai kávézók és éttermek árufeltöltését hasonló módon javasoljuk.

AZ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

1.	Egyszerű alapelemek létrehozása (8,00×7,45 ~ 60 m2), melyek alkalmasak a különböző funkciók fogadására. (virágüzlet, szabadtéri árusítás, függőleges közlekedő blokk, vendéglátó egység, terasz) Az alapelemek között 2,80 m széles, két egymásra merőleges irányban vezetett opálüveg fedésű közlekedők biztosítják az átláthatóságot, könnyedséget.

2.	Transzparens épület létrehozása, mely ugyanakkor biztosítja a gyalogos tér funkcionális és vizuális lezárását.

3.	Az új létesítmény mind a négy irányból legyen jól megközelíthető. A főtér felőli megnyitás a legattraktívabb. Közvetlen a kapcsolat a meglévő piaccal is, a Kemény Gusztáv  utca felől érkezőket kis teresedéssel, előtérrel várja. A nyugati térfal felé három közlekedő fut, biztosítva az épület átláthatóságát.

4.	Kisvárosi hangulat megőrzése, a helyes épületméret meghatározása.

FUNKCINÁLIS ELRENDEZÉS

8 db zárható, klimatizált virágboltot és ~ 50 db őstermelő számára árusító felületet biztosítottunk. A vendéglátóipari egység és fedett-nyitott terasza közvetlen kapcsolatban van a virágpiaccal. E helyről zavartalan a kilátás a térre és a Kemény Gusztáv utcai gyalogos passzázs felé.

TÖMEGALAKÍTÁS

Az épület 4×4 = 16 db egyforma méretű alapegységből áll, melyek különböző funkciójúak, sőt fedett előtérként is szolgálnak. (a tér felől, a Kemény Gusztáv utca és a Piac felől)

Az „alapkockák” tetőfelülete és mennyezete színes, az acél tartószerkezet törtfehér. A piac padlófelülete az alapegységek mennyezetszínével összhangban kialakított színes műgyanta felület.

- SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI ( KÖRNYEZETRENDEZÉSI) KONCEPCIÓ

A szabadtérépítészeti koncepció lényege, hogy a virágpiac és a Károlyi-szobor között összefüggő, jelentős alaprajzi kiterjedésű, átlátható és nagyvonalúan alakított szabadteret alakít ki a pályamű, melyet nem szabdal fel a gépjármű közlekedés.

A virágpiac, a hosszanti városi pihenőtér és a Károlyi-szobor közötti terület közforgalmú gépjárművekkel nem járható át.

A pályamű megtartja és nem alakítja át a Szent István tér rekonstrukciója érdekében eddig megalkotott terveket, melyekhez illeszkednek a most tervezett megoldások.

Az elnyújtott alakú tér funkciója: városi pihenőtér, szabályosan szerkesztett belső gyalogutakkal feltárva. A teret jelentős nagyságú, alaprajzilag vállaltan szabályosan szerkesztett alakú, intenzíven alakított zöldfelületek takarják.

A virágpiac logisztikai célú gépjármű feltárása a Templom utca felől lehetséges. A feltárás (rakodás) időtartamát napi szinten, kifejezetten a reggeli órákra korlátozva javasolja szabályozni a pályamű.

A virágpiac keleti oldalán kialakított gyalogos köztér alkalmas alkalmi rendezvények befogadására (pl. karácsonyi vásár, mobil színpad felállítása, szabadtéri gyermek rendezvények stb.)

A pályamű javaslata szerint a „Duna-sétány” gyalogosutca, ahol a gépjárművek közül csak a fenntartó és a vészüzemű járművek haladhatnak át.

A „grófi-tengely” alaprajzi jelzését adja a hosszanti tér zöldfelületeinek és a virágpiac keleti oldala díszburkolatának határvonala.

A Petőfi utca az István út felé egyirányú vegyesforgalmú út, burkolata a szabályozási szélességen belül szintben nincs elkülönítve.

A virágpiac előtti hosszanti szabadtér két oldalán az egységes kialakítású fasorok erősítik a gyalogosutcák vonalát, összekötik a Szent István tér rekonstrukciója során eddig megvalósított zöldfelületekkel.

SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI RÉSZLETMEGOLDÁSOK ÉS NÖVÉNYALAKLAMAZÁSI JAVASLATOK

A téralakítás szempontjából egységes, átlátható hosszanti tér két oldalán gyalogos elsőbbségű utak helyezkednek el:

- „Duna-sétány” (gyalogosutca, zöld-sétány),

- Petőfi utca (vegyesforgalmú út, gyalogos elsőbbséggel, elkülönített vendéglátó-terasz sávval).

Mindkét út burkolata egységesen közúti ’A’ terhelésre van méretezve.

A „Duna-sétány” két oldalán egységes fasorokat javaslunk, amit formai és alaprajzi értelemben erősítenek a térvilágítás oszlopai.

A Petőfi utcában az útburkolat anyaga egységes, de a gépjárművek számára eltérő rakásmódú, vagy tónusban elváló beton térkő (burkolati anyagváltással) jelzi  az út középrészén elkülönített  haladási sávot, mely 3,00 m széles. Emellett kétoldalon „vendéglátó-sáv” létesül, éttermi- és kávézó teraszok számára. A vendéglátó teraszok burkolati anyaga egységes (előre tervezett), ideiglenes árnyékolását azonos rendben telepített mobil, egyenként is nagy lefedettséget adó árnyékoló rendszer  biztosítja. A villamos energia és szükség szerinti egyéb közműkapcsolatok a teraszoknál a burkolatba süllyesztett, vagy egyedi pollerekbe illesztett csatlakozó egységek biztosítják (kerülve a földszinti üzlethelyiségekből „spontán”-módon kivezetett kábelezés nemkívánatos látványát és balesetveszélyes mivoltát.

A hosszanti tér déli oldalán (a Petőfi utca felőli oldalon) a zöldfelületi osztásrendbe illesztett alaprajzi kialakításban néhány játszószert helyezünk el gumiburkolaton.

A virágpiac keleti oldalán kialakított városi téren burkolati szintbe süllyesztett vízjáték-együttest javasol a pályamű. Ennek létesítését a kedvező városökológiai szerep mellett egyes interaktív hatások is indokolják: szenzoros vezérlésű vízkép formáció, játékos és látványos víz-architektúra szerep, vízporlasztás stb. A fúvókák szintbe sűllyesztett kivitelben készülnek, ezzel elkerülhető a hagyományos medence létesítés kedvezőtlen hatása, - miszerint a téli félévben általában vizuálisan riasztó hatású a takart medencetest -, továbbá helytakarékos megoldás is, mert alkalmi rendezvények számára is használható lesz ez a terület (ekkor üzemen  kívül van a vízjáték, és a burkolt felület akadálytalanul vehető igénybe).

A virágpiac keleti oldalán kialakított városi tér és az intenzív növénytelepítéssel „kvadrát” alaprajzi formai rendszerben megformált hosszanti szabadtér burkolati és növénytelepítési-határvonalai egységes grafikai kompozíciót adnak.

A mélygarázs zárófödém felett átlagosan 90-100 cm vastag födfeltöltés valósítható meg. Ez az építészeti koncepció teszi lehetővé, hogy a garázsfödémen intenzív tetőkertként legyen létrehozható - a pályamű koncepciója szerint kompromisszum-mentesen - a javasolt intenzív növénytelepítés.

A hosszanti tér négyzetes zöld-formáinak növénytelepítése, környezetalakítása:

- Nyírt gyep-kazetták.

- Alacsony, de változó magasságúra nyírt és egységes hatást keltő „négyzetes” gyeppótló ill. talajtakaró növénypárna-felület (pl. 30-40 cm vtg.-ra nyírt Cotoneaster dammeri ’Skogholm’, 40-60 cm vtg.-ra nyírt örökzöldek: Prunus Laurocerasus ’Mari’ ill. ’Kati’, Lonicera nitida, Buxus sempervirens 'Aureovariegata', Buxus sempervirens 'Suffruticosa')

- A négyzetek egymástól való elválasztása fémszegéllyel történhet.

- A növényi négyzet-felületek között stabilizált szórt burkolatú gyalogutak, padokkal,

- A Petőfi utca felé alacsony, de kiemelt szegéllyel határolható le a zöldfelület a vonalas vízmedence és a vendéglátó teraszok felé. (Ez a szegélymagasság a teraszok felé kb. 60-70 cm magas falazat, melynek anyaga világos műkő, vagy finombeton látszófelület.)

A gyalogosutcák fásításának javasolt növényanyaga (később kiválasztható, egységes fasor kialakítása a cél; egyeztetendő a meglévő tervek növénykiültetésével) :

- Carpinus betulus ’Fastigiata’ (oszlopos gyertyán)

- Tilia cordata ’Szeleste’ (kúp lombkorona-fomájú kislevelű hárs)

- Pyrus ’Calleryana (oszlopos lombkorona-fomájú díszkörte)

Utcabútorozás anyagai: rozsdamentes acélváz, (vagy porszórt, horganyzott szénacél), keményfa ülőfelületek ill. egyéb fa-kiegészítők.

Játszószerek: rozsdamentes acélváz, (visszafogott színvilágú) műanyag megfogó elemek.

Burkolatok: száraz rakásmódú igényes anyagú beton térkő, esetleg kisebb felületeken (pl. vízjáték területén) terméskő. Színvilág: szürke és árnyalatai, esetleg „föld”-színek keskeny raszter-sávokban. Méretezés. Közúti ’A’ terhelés (B125).

- FORGALOMTECHNIKA

A Szent István téren található Önkormányzat, templom és piac környezetében a felszíni gépjárműforgalmú felületeket – beleértve a parkolást is – minimalizálni, a gyalogosközlekedést preferálva területileg jól lehatárolhatóan korlátozni javasoljuk. A térség főúthálózati – Árpád út, István u. – kapcsolatai a Károlyi István és Kemény Gusztáv utcákon keresztül biztosított, ezért a tervezett mélygarázs be- ill kihajtó rámpáit is utóbbi utcákhoz célszerű csatlakoztatni. A tervezési terület lehatárolása alapján a tervezett mélygarázs kapcsolatát mindkét irányba a Kemény Gusztáv utca felé javasoljuk kialakítani azzal, hogy mindenképpen szükségesnek tartjuk a későbbiekben a piac átépítése kapcsán létesítendő mélyparkoló terepszint alatti összekötését jelen tervben szereplő mélyparkolóval.

A két mélygarázs távlatban egy egységként működik két független kapcsolattal a Károlyi István u. és Kemény Gusztáv utca felé ill. közvetve biztosítva annak az István út és Árpád út felőli kétirányú megközelítését.

A Petőfi utca ill. Templom utca térre eső szakaszán célforgalmi korlátozással javasoljuk a felszíni gépjárműforgalom csökkentését.

A piac átépítéséig az áruszállítás részben a Templom utca felől történik, ezért – szintén célforgalmi korlátozással - biztosítani kell a Kemény Gusztáv utcán a térre való behajtás lehetőségét.

A tervezett mélygarázs egykörös egyirányú közlekedőúttal kialakított rendszerű, merőleges beállású parkolóhelyekkel.

A -1 szinten a lehajtórámpa vonalában terveztük a későbbi piac alatti mélyparkoló összekötés bekészítését, az így „leváló” területegységben kerülnek elhelyezésre az üzlet és az autómosóhoz ill. virágpiachoz köthető célzott használatú parkolóhelyek.

A szintek közötti egyenes vonalú lehajtórámpák elhelyezése lehetőséget ad a járművek számára már a rámpákon a cél szerinti besorolásra, ezáltal mérsékelve a rámpák parkolószinti csatlakozásánál a lehetséges konfliktushelyzeteket.

A beléptető rendszer irányonként két nyomon 30 sec kezelési idő figyelembe vételével óránként 240 jármű beléptetésére alkalmas, ami kevesebb mint 2,5 óra alatt teljes járműcserét tesz lehetővé.

A garázs zavartalan működése érdekében szintre szóló jegykiadó rendszer alkalmazását javasoljuk.

- GÉPÉSZET

Újpest Főtéren építendő háromszintes mélygarázshoz, valamint a felette létesítendő virágpiachoz épületgépészeti berendezések és kialakítás koncepciójának ismertetése. A dokumentáció tartalmazza a víz-csatorna, fűtés, szellőzés leírását. A létesítményben gázhálózat nem kerül kialakításra.

VÍZ-CSATORNA

Az ellátás biztosítására egy bekötést tervezünk, egy kombinált víz főmérővel, mely az üzletek által felhasznált kis térfogatáramok, valamint a sprinkler tartály töltésekkor fellépő nagy átfolyó vízmennyiséget is pontosan mérni képes. Az egyes virágüzletek valamint a piactér részére külön vízbeállást tervezünk a pontos elszámolás biztosítása érdekében egyedi víz mellékmérőkkel. A mélygarázsban létesülő fogyasztói területek (vizes blokk, takarító gép tároló, sprinkler gépház) részére is biztosítunk kellő méretű vízbeállásokat.

Az virágpiacon valamint a garázsban keletkező szennyvizet a -2 pinceszinten gyűjtjük össze majd egy átemelő segítségével jutatjuk a közcsatorna hálózatba. Az épületnek egy szennyvíz csatlakozást tervezünk.

A parkolóban keletkezhet olajos szennyvíz is a parkoló autók miatt. A parkoló tisztán tartását takarítógéppel tervezzük megoldani, mely az általa összeszedett olajos szennyvizet egy a -2 pinceszinten elhelyezett olajfogó műtárgyba juttatja. Az olajfogóból elvezetett olajos szennyeződéstől megtisztított szennyvizet az átemelő berendezésre vezetjük, majd a közcsatornába juttatjuk.

Az virágpiac tetejéről a tiszta csapadékvizet a -1 pinceszinten található tározókban összegyűjtjük, majd azt szürkevíz hálózat kialakításával átemelő szivattyú segítségével a vízfogyasztó helyekre továbbítjuk, ahol öntözésre illetve wc öblítésre felhasználható. A tározót úgy méretezzük, hogy az év legnagyobb részében biztosítani tudja az ellátást a tározó kiürülése illetve megtelése nélkül. A tározón kialakítunk egy túlfolyót is, mely gravitációsan a csatorna hálózatba vezeti a felesleges csapadékvizet amennyiben a tározó megtelne.

SPRINKLER ÉS TÜZIVÍZ

A parkoló területén mind sprinkler mind tüzivíz hálózat kiépítését tervezzük a tűzoltóság által előírt mértékben és számban. A száraz sprinkler rendszer a -3 szinten elhelyezett lépcsőházból külön ajtóval megközelíthető helyiségben kapott helyet. A sprinkler tartály a sprinkler központ alá süllyesztve kapott helyet.

A terepszint feletti épületek tüzivíz ellátása felszíni tűzcsapok segítségével lesz megoldva.

FŰTÉS-HŰTÉS

Az üzletek fűtését illetve hűtését egyedileg, üzletenként egy-egy darab hőszivattyús split berendezéssel tervezzük megoldani. A berendezések üzemeltetésére csak elektromos áramra van szükség. A berendezéseket a szabványban előírt téli-nyári méretezési hőmérséklet esetén fellépő hűtési-fűtési teljesítmény igényekre választjuk ki.

A mélygarázs kiszolgáló tereinek hűtési-fűtési igényeinek biztosítására a fellépő hőterhelés függvényében az üzleteknél ismertetett hőszivattyús split berendezéseket illetve csak elektromos olajradiátorokat tervezünk.

A parkoló területekre fűtést nem tervezünk.

ZÁRT KÖZÉPFOLYOSÓ ÉS FÜSTMENTES LÉPCSŐHÁZ

Az épületben lévő zárt folyosók, hő- és füstelvezetéséről gépi úton gondoskodni kell. Ehhez minden zárt folyosó esetén 1 hő- és füstelvezető illetve légpótló rendszert tervezünk beépíteni. A szükséges térfogatáram minden zárt, önálló folyosószakaszban legalább 2 m3/s. Az füst elszívó ventilátorok kiemelten védett fogyasztók, elektromos megtáplálásukat tűzálló kábellel kell megoldani. A befújt térfogatáram mindig megegyezik az elszívottal.

A parkolóházban előteres kialakítású füstmentes lépcsőház lesz kialakítva. Ezek kialakítását úgy tervezzük meg, hogy a menekülő lépcsőházba füst ne juthasson be, azon a menekülés tűz esetén biztonságosan megoldható legyen. Mind az előtérben kialakított túlnyomást, mind a lépcsőház túlnyomását ventilátoros befúvással oldjuk meg.

PARKOLÓK CO ELSZÍVÁSA, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉSE

A vonatkozó rendeletek szerint minden térszint alatti padlószintű helyiség hő- és füstelvezetéséről gondoskodni kell. A feladatra JET rendszerű, változtatható áramlási irányú ventilátorokat tervezünk. A változtatható szállítási irány érdekében a parkolószinti tűzszakaszok mindkét végében 2-2 db megfelelően méretezett aknát telepítünk. Az egyik aknában 400°C 60 perc tűzállóságú füstelszívó ventilátor, a másikban a pótlevegőt biztosító ventilátor kap helyet. A JET ventilátorok forgásirányától függően kapcsol be, hol a  füstelszívó ventilátor – amennyiben a JET az adott oldali akna felé szállítják a füstöt – hol a pótlevegőt szállító ventilátor, amennyiben a füst szállítása az adott akna helyével ellentétes oldalra történik. A JET ventilátorok által szállított levegő áramlási irányát úgy határozzuk meg, hogy a tűz keletkezésének helyéhez közelebbi akna felé tereljék a füstöt, azaz a parkoló minél nagyobb része maradjon füstmentes.

A parkolóház terepszint alatti szintjeinek CO elvezetése szintén JET rendszerű ventilátorokkal történik. A ventilátorok indítása CO jelzés alapján, illetve bizonyos időközönként autómatikusan indul.

A parkoló szinteken létesített zárt helyiségek részére külön biztosítunk be illetve elszívást a tűzveszélyességi osztályba sorolás szerinti mértékben.

- TŰZVÉDELEM

BEVEZETÉS

Jelen műleírás, az Újpest Főtéren építendő háromszintes mélygarázshoz, valamint virágpiachoz tartozó tűzvédelmi koncepció ismertetése.

A mélygarázs -1 szintje a Kemény Gusztáv utca felől érhető-, illetve hagyható el. A -2., illetve -3. szint, a -1. szinthez két-két rámpával kapcsolódik, az egyik a lejutásra, a másik a szint elhagyására szolgál, de ezek a szintek egymástól függetlenül érhetők el.

A mélygarázs gyalogos megközelítésére két függőleges közlekedő mag került kialakításra, mely összeköti egymással a három térszín alatti szintet. A felszínen kialakított virágpiac a mélygarázstól -tűzvédelmi szempontból- függetlenül kerül kialakításra.

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY, TŰZTERHELÉS, TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT

A 9/2008. (II.22) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), 5.rész I/4 fejezete határozza meg az építmények általános tűzvédelmi követelményeit.

A mélygarázs „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az alkalmazott szerkezetek (vasbeton tartófalak, pillérek, vasbeton födémek) méretük és anyagminőségük miatt megfelelnek az I.tűzállósági fokozat kritériumainak.

Az OTSZ 1/8. fejezet M2 38. sora alapján a gépkocsitárolók tűzterhelése 5-nél több gépkocsi befogadóképesség esetén- 200 MJ/m2.

TŰZSZAKASZOK MÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A talajszint alatti 3 szintes parkoló tűzszakaszméretének meghatározásánál az I./4 Fejezet 4.5. pontjához tartozó 12. táblázatot kell figyelembe venni, tekintettel, hogy a parkoló felett azzal építészetileg összefüggő épület nincs.

A tűzállósági fokozat, a tűveszélyességi osztály, és a tűzterhelés függvényében a megengedett legnagyobb tűzszakasz méret 8000 m2 lehetne. Figyelembe kell azonban venni az OTSZ előírását, mely szerint a pinceszinti tűzszakaszok mérete csak 50%-kal csökkentett mértékben vehető figyelembe.

Az OTSZ II. rész 1. fejezetéhez tartozó 1. táblázat 9.2 pontja kimondja, hogy több szintes mélygarázs, melyben szintenként 20-nál több gépjárművet tárolnak, és az alsóbb szintek elhagyása csak a felette lévő szinteken keresztül történhet, csak beépített tűzjelző és oltóberendezésel (sprinkler) készülhet.

A sprinkler rendszer kiépítése tehát kötelező, így viszont a megengedhető legnagyobb tűzszakasz mérete 50 %-kal növelhető.

Mindezek alapján a legnagyobb megengedhető tűzszakasz mérete 8000-4000+2000=6000 m2, ami több mint a garázs tervezett 5600 m2--es egy szintjének területe, tehát a garázs  egy szintje egy  tűzszakasz.

A sprinkler-központ tervezett helye a -3. szinten lesz, és alatta nyer elhelyezést a méretezett sprinkler tartály.

KIÜRÍTÉS

Egy szint hosszúsága 163 méter. A kettő darab lépcsőház mely összeköti mind a három szintet, úgy kerül elhelyezésre, hogy az adott szint minden pontjától 60 méteres távolságon belül van, azaz az adott szint területe 2 percen belül kiüríthető.

A lépcsőházak szellőztetett előtereinek ajtó szabad nyílásszélessége 2 × 1,2 m-es lesz, mely szintén biztosítja a legnagyobb befogadóképességű 3-mas szint feltételezett 200 fő kiürítését.

A -2., -3. szint a -1. szintről egymástól függetlenül közelíthető meg, ami tűzvédelmi szempontból kedvezőbb, mintha mindegyik szint csak a felette lévőn keresztül lenne elhagyható.

SZELLŐZÉS

Az OTSZ 5. rész I.69. 4. rész előírásai értelmében a talajszint alatti „D” tűzveszélyességi osztályú helyiségek esetében az alapterület 1%-ának megfelelő szabad (hatásos) nyílásfelületet kell biztosítani, a füstelvezetéshez, és ugyanekkorát a friss levegő utánpótláshoz. Ez esetünkben 2×56 m2.

Gépi hő- és füstelvezetés esetén a minden m2-re számított 2 m3/s levegőmennyiség alapján 3960 m3 elszívásáról, illetve befúvásáról kell gondoskodni óránként. Az elszívó, illetve friss levegő befúvást biztosító ventilátorokat úgy kell elhelyezni, hogy az adott szint teljes területe átöblíthető legyen, holt terek ne alakulhassanak ki.

A feleadtra JET ventilátorokat terveztünk be. Ezek alkalmazása azért előnyös, mert elhagyható a méretezett csőhálózat, és a levegő áramlási irányának változtatásával egy adott tűzeset alkalmával a füstöt a legrövidebb úton lehet elvezetni.

A szinteket összekötő zárt füstmentes lépcsőházak szellőztetett előtéren keresztül

kapcsolódnak a parkolók területéhez, és közvetlenül a szabadba nyílnak.

- STATIKA

A tervezett létesítmény egy föld alatti nagy alapterületű műtárgy és a terepszint felett egy kisebb területre kiterjedő felszíni létesítmény megépítésével, és a felszín teljes átalakításával, parkosításával jön létre.

Az adott területről a Geo-deform Bt.  (Mitók Béla ) készített előzetes talajmechanikai szakvéleményt. Ennek alapján a tervezett létesítmény az adott területen megépíthető. Az altalaj  teherbírás szempontjából a tervezett alapozási síkon megfelel, a talajvíz szintje viszont a Duna közelsége és a kavicsréteg jó vízáteresztő képessége miatt igen magas. Így a háromszintes mélygarázs csak a vízzáró agyagba 1,5-2,0 m mélyen bekötött, több sorban kihorgonyzott vízzáró résfalas körülzárással építhető meg, mely egyben a födémek peremének alátámasztó szerkezete is.  A mélygarázst úgy kell kialakítani, hogy a vízzáró résfalon, vagy a vízzáró agyagfenéken esetlegesen átszivárgó vizek  ne okozhassanak a résfalon belül víznyomást (paplanszivárgó, és észlelő kutak az alaplemez alatt. Mivel a földalatti építmény felett nincs nagy súlyú épület, a közel 10 m-es víznyomás esetén az épület önsúlya nem tudná biztosítani a felúszással szembeni leterhelést. Nagy víznyomás esetén teljes vízzárás biztosítására belső bélésfal alkalmazása ajánlott.

A terepszint alatt három szintes mélygarázst készül, a felszínnel való kapcsolatot egyszintes leHajtó rámpa  biztosítja.  A rámpa és a mélygarázs szerkezeti dilatációval csatlakozik egymáshoz. A  közel 160 m hosszúságú mélygarázs 3 dilatációs egységből valósul meg, a dilatációknál vízzáró csatlakozással. A garázsnál a külső falak vízzáró résfalak, esetleg bélésfallal kombinálva. A vízzáró résfalon belül a a résfalba bekötött, vagy attól függetlenített alaplemez készítendő, 60 cm-es vastagsággal. A közbenső födémek 30 cm vastag síklemez födémek. A  zárófödém a nagy

felszíni terhelés, a vastag föld és takaró réteg, illetve a felszíni építmények terhei miatt 45 cm vastag síklemez, a megfelelő hő és vízszigetelő rétegekkel ellátva. A betonminőség a vízzárás miatt min. C25. A födémeket 40*60 cm-es belső pillérek támasztják alá, egyik irányba 7,50 m-es, másik irányban 8,00 m-es kiosztással.  Az egyes szintek között a garázson belül kialakított rámpákon, lépcsőkön és négy felvonón lehet közlekedni.

A garázs zárófödémén kerül megépítésre a teljesen új  térburkolat, a megfelelő parkosítással, szökőkutakkal, stb. Az új felszíni építmény területe alatt a garázs zárófödém magasabb szinten helyezkedik el, mivel itt nem kell vastag burkolati réteg. Itt gyűjtik össze a garázs szellőzés nagy keresztmetszetű vezetékeit, és itt vezetik ki a szabadba.

A garázsfödémre állítva, arra ráterhelve épül meg a felszíni könnyűszerkezetes pavilonrendszer, melynek pillérosztása nem egyezik a garázs pillér osztásával. Emiatt a pillérek a garázs födémére terhelnek. A pillérek egyik irányban 2,48 m, a másik irányban 2,67 m-es raszterre vannak szervezve.  Az így kialakított közel négyzetes pavilonok 8,00*7,45- m befoglaló méretűek, sarkain 15*15 cm méretű acél pillérekkel, acélgerendás, trapézlemezes lefedéssel, a trapézlemez felett vékony felbeton réteggel. A trapézlemezt alulról színes belső burkolat takarja. A pavilonok merevítését részben a pillérek alsó befogott kapcsolatai, részben az egyes helyeken a határoló falak mögött elhelyezett acél sodronyköteles merevítések biztosítják. A pavilonok között 2,48 m, illetve 2,67 m szélességű, üveg fedésű bevilágító rendszer alakul ki.

A mindkét irányban 4-4 pavilonból és a folyosó sávokból álló felépítmény egy közös tetőt alkot, 37,20*40,0 m-es mérettel.

- ÉPÜLETVILLAMOSSÁG

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A fenti cím alatt mélygarázs és virágpiac kerül kialakításra. A mélygarázs 3 szintes, az utcaszinten pavilonból álló virágboltok és kávézó található.

VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS, MÉRÉS VILLAMOS ELOSZTÓK

A létesítmény villamosenergiáját az ELMŰ által megadott helyről földkábelen keresztül kell biztosítani. A kábel fogadására elhelyezendő Geyer szekrény a mélygarázsba vezető rámpa oldalfalába kerül. Az innét induló méretlen fővezeték a porta mellett kialakított főelosztó helyiségbe érkezik.  Itt van lehetőség a teremgarázs és az üzletek fogyasztásmérőinek elhelyezésére. A porta helyiségében lehetséges az épület tűzvédelmi lekapcsolása.

Az épület energiaigénye :

belső és térvilágítás:                               95,0 KW

liftek	40,0 KW

gépészet	                        100,0 KW

összesen	235,0 KW

Mindhárom garázsszinten 2-2 elektromos helyiség biztosított, melyben a szinti erősáramú elosztó, szünetmentes áramforrás, a biztonsági ( CO tűzjelző, spinkler,..) és gyengeáramú hálózatok csatlakozásai kerülnek elhelyezésre.

VEZETÉKHÁLÓZAT

Az épületszerkezet figyelembevételével kábeles szerelési mód alkalmazható, garázsszinten mennyezeten szerelőtálcán, pavilonokban egyedi megoldás szerint.

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS

Garázsszinteken:	általános világítás

Vészvilágítás

Kijáratmutató világítás

Földszinten:		    általános világítás,

tér és díszvilágítás

A szabványos megvilágítási szintek szerint.

GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK

A gépész tervező adatszolgáltatása alapján tervezzük a szükséges csatlakozásokat.

ÉRINTÉSVÉDELEM

Az épületben kialakítandó érintésvédelem: nullázás (TN rendszer). Az EPH csomópontot a villamos főelosztónál kell kialakítani.

VILLÁMVÉDELEM

Az épület villámvédelmi besorolása MSZ 274 szabvány szerint.